排污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：阜宁县水处理发展有限公司

注册地址：香港

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：江苏省盐城市阜宁县郭墅镇高新科技园区纬一路一号

统一社会信用代码：913209237610355746

法定代表人（主要负责人）：胡观武

技术负责人：姜永华

固定电话：0515-87883008

移动电话：13390737279

企业盖章：

申请日期：年月日

- 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 阜宁县水处理发展有限公司 | 注册地址 | 香港 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 北控水务集团; 污水处理厂名称; 阜宁县水处理发展有限公司. |
| 生产经营场所地址 | 江苏省盐城市阜宁县郭墅镇高新科技园区纬一路一号 | 邮政编码（1） | 224400 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2005-07-06 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 119°39′8.10″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 33°50′3.62″ |
| 组织机构代码 | 913209237610355746 | 统一社会信用代码 | 913209237610355746 |
| 技术负责人 | 姜永华 | 联系电话 | 13390737279 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 污水处理厂类型; 城镇污水处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 否. |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 盐环管【2013】9号. 盐环管【2007】4号. |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

- 二、排污单位登记信息

- （一）水处理行业生产线信息

表2 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水处理工程; SCX001; 40000m3/d; 8760; 厂外生活污水; 包括厂内雨水和生活污水; 生化处理; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）; TW009; 是; 出水前段增加了高效沉淀池. 二沉池; TW010; 是. 进水设施; 进水泵站; TW001; 是. 预处理; 格栅; TW002; 是. 沉砂池; TW003; 是. 深度处理及回用; 高密度沉淀池; TW005; 是. 消毒设施; TW006; 是. 2; 固废处理工程; SCX002; 20m3/d; 8760; /; /; 压滤机; WNCL-01; 是. /; 浓缩池; TW007; 是. /; 暂存间; TW008; 是. |

- （二）污水厂进水信息

表3 生活污水进水信息

| 序号 | 收水四至范围 |  |  |  | 服务人口数量（万人） | 服务范围所属行政区域 | 进水水量（m3/d） | 管网属性 | 管网所有权单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 通榆河; 阜城工业园; 329省道; 四通河; 30; 阜宁县阜城镇; 40000; 生活污水与雨水合流; 阜宁县排水有限公司. |

表4 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）主要原辅材料及燃料

表5 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

- （四）产排污节点、污染物及污染治理设施

表6 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; TW009; 厌氧缺氧好氧池（A2/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 无组织; /; /. 2; TW005; 高密度沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 3; TW002; 格栅; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷,硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 无组织; /. 4; TW003; 沉砂池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 5; TW001; 进水泵站; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 6; TW010; 二沉池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 7; TW008; 暂存间; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）,甲烷; 无组织; /. 8; TW007; 浓缩池; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷,氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; /. 9; WNCL-01; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,甲烷; 无组织; /. 10; TW006; 消毒设施; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外生活污水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,动植物油,烷基汞,六价铬,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; /; /; /; /. 2; 厂内; 厂内生活污水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,总汞,色度,pH值,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,六价铬,烷基汞,动植物油,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,动植物油,烷基汞,六价铬,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 是; 主要排放口-其他. 2; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,总汞,色度,pH值,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,六价铬,烷基汞,动植物油,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; 不外排; 无. |

表8 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |
| 1; 高密度沉淀池TW005,二沉池TW010; 浓缩池TW007,暂存间TW008,压滤机WNCL-01; 重力,压滤; 其他; 20; t/d; 99; 50; 是; 综合利用. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

- 三、大气污染物排放

- （一）排放口

表9 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表10 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

- （二）有组织排放信息

表11 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; 无. SO2; /; 无. NOx; /; 无. VOCs; /; 无. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 无. SO2; /; /; /; /; /; /; 无. NOx; /; /; /; /; /; /; 无. VOCs; /; /; /; /; /; /; 无. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; 无. SO2; /; 无. NOx; /; 无. VOCs; /; 无. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

标准来源于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- （三）无组织排放信息

表12 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; TW009; 其他; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 2; TW009; 其他; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 3; WNCL-01; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 4; WNCL-01; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 5; WNCL-01; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 6; WNCL-01; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1%; /; /; /; /; /; /. 7; TW007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 8; TW007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1%; /; /; /; /; /; /. 9; TW007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 10; TW007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 11; TW008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 12; TW008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 13; TW008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1%; /; /; /; /; /; /. 14; TW008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 15; TW009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 16; TW009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 17; TW001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 18; TW001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 19; TW001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 20; TW002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 甲烷; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1无量纲; /; /; /; /; /; /. 21; TW002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 22; TW003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 23; TW003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 24; TW003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 25; TW005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 26; TW005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 27; TW006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 28; TW006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 29; TW006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 30; TW005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 31; TW002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 32; TW002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 33; TW009; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 34; TW010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 35; TW010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 36; TW010; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

- （四）企业大气排放总许可量

表13  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

无

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 四、水污染物排放

- （一）排放口

表14 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 119°39′1.40″; 33°50′7.01″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量稳定; /; 淮河入海道南泓; II类; 119°38′48.00″; 33°50′20.00″. |

表14-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 淮河入海道南泓; DW002; 苏水许可【2011】72号. |

表14-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表15 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表16 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 色度; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 30mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 2; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 六价铬; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.05mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 3; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总铅; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 4; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总磷（以P计）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.5mg/L; 0.5mg/L; 0.5mg/L; /mg/L. 5; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总砷; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 6; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 动植物油; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 7; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 石油类; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 8; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 粪大肠菌群; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1000个/L; /个/L; /个/L; /个/L. 9; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总铬; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 10; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总镉; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.01mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 11; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 阴离子表面活性剂; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 12; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; pH值; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 6-9; /; /; /. 13; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 烷基汞; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 14; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 氨氮（NH3-N）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 5-8mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 15; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 化学需氧量; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 50mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 16; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总氮（以N计）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 15mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 17; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 悬浮物; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 10mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 18; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 五日生化需氧量; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 10mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 19; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总汞; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0001mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

- （二）申请排放信息

表17 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; 7.3; 7.3; 7.3; /; /; /. 2; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /; /. 3; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 动植物油; 1mg/L; /; /; /; /; /; /. 4; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; pH值; 6-9; /; /; /; /; /; /. 5; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 粪大肠菌群; 1000个/L; /; /; /; /; /; /. 6; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 化学需氧量; 50mg/L; 730.000000; 730.000000; 730.000000; /; /; /. 7; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总镉; 0.01mg/L; /; /; /; /; /; /. 8; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 六价铬; 0.05mg/L; /; /; /; /; /; /. 9; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 色度; 30mg/L; /; /; /; /; /; /. 10; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 石油类; 1mg/L; /; /; /; /; /; /. 11; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总铬; 0.1mg/L; /; /; /; /; /; /. 12; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 烷基汞; /mg/L; /; /; /; /; /; /. 13; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总铅; 0.1mg/L; /; /; /; /; /; /. 14; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 悬浮物; 10mg/L; /; /; /; /; /; /. 15; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总氮（以N计）; 15mg/L; 219; 219; 219; /; /; /. 16; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 17; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 氨氮（NH3-N）; 5-8mg/L; 73; 73; 73; /; /; /. 18; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总汞; 0001mg/L; /; /; /; /; /; /. 19; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 总砷; 0.1mg/L; /; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 730.000000; 730.000000; 730.000000; /; /; /. 氨氮; 73; 73; 73; /; /; /. 总氮（以N计）; 219; 219; 219; /; /; /. 总磷（以P计）; 7.300000; 7.300000; 7.300000; /; /; /. 化学需氧量; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /. 氨氮; /. 总氮（以N计）; /. 总磷（以P计）; /. 化学需氧量; /. |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 730; 730; 730; /; /; /. 氨氮; 73; 73; 73; /; /; /. 总氮（以N计）; 219; 219; 219; /; /; /. 总磷（以P计）; 7.300000; 7.300000; 7.300000; /; /; /. 化学需氧量; 730; 730; 730; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

排放量限值=排放浓度*排放量

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

- 五、噪声排放信息

表18 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | 无 |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  | 无 |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  | 无 |

- 六、固体废物排放信息

表19 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 |  | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） |  | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） |  | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; SCX001; 活性干化污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 系统剩余污泥，无毒; 4000; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 4000; 0. |
| 固体废物排放信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废弃物名称 |  |  | 自行处置量（t/a） |  |  | 委托处置量（t/a） |  |  | 外委处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位经营许可证编号 |  |  |
| 1; 活性干化污泥; 0; 4000; /; /; /. |

- 七、环境管理要求

- （一）自行监测

表20 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 烷基汞; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/半年; /. 2; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,pH值,水温,流量; 水温; 自动; 是; 温度计; 出水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/日; 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91. 3; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,pH值,水温,流量; 流量; 自动; 是; 流量计; 出水口; 是; 瞬时采样 多个瞬时样; 其他. 4; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 5; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总铬; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 6; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 7; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007. 8; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总氮（以N计）; 自动; 是; 总磷总氮一体检测仪; 出水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 4次/日; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 9; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总铅; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 10; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 化学需氧量; 自动; 是; COD在线检测仪; 出水口; 是; 混合采样 至少4个混合样; 4次/日; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 11; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/月; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 12; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/季; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 13; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 14; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 色度; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/日; 水质 色度的测定GB 11903-89. 15; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 粪大肠菌群; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/月; 多管发酵法. 16; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷总氮一体检测仪器; 出水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 4次/日; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989. 17; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线检测仪器; 出水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 4次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 18; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 19; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 20; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/月; 亚甲蓝分光光度法. 21; DW001; 阜宁县水处理发展有限公司; 水温,流量; pH值; 自动; 是; 出水流量计; 出水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 4次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 1; 废气; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 光干涉型甲烷测定仪. 2; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 3; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 4; 厂界; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,甲烷; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993. 1; 污泥; 污泥稳定化指标检测; 含水率; 含水率; 手工; 混合采样; 1次/日; 重量法. |

表21 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; FN-01; 阜宁生活污水处理厂; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 化学需氧量; 自动; 是; 在线COD检测仪; 进水口; 是; 混合采样 多个混合样; 4次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/日; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 在线氨氮检测仪; 进水口; 是; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 4次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/日; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989. 流量; 自动; 是; 流量计; 进水口; 是; 其他; 其他. |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

平行取样，带标样一起做进行比对

监测数据记录、整理、存档要求:

每日记录归档

- （二）环境管理台账记录

表22 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 地址、规模、环境管理类别等; 年; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 2; 监测记录信息; 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。质控记录：质控结果报告单。监测数据的记录频次按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求进行记录。; 每天; 电子台账+纸质台账; 1、纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。 2、电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. 3; 其他环境管理信息; 环保部门收发文，安全生产法律法规，行业发展规划文献; 每天; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 4; 生产设施运行管理信息; 设备运行情况，工艺调控情况，生产加药情况; 每天; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 5; 污染防治设施运行管理信息; a) 正常工况：明确各治理设施作用的生产环节、治理工艺，分系统记录所有环保设施的运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等。b) 非正常工况：污染治理设施应记录设施名称、编号、设施非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。; 每天; 电子台账+纸质台账; 1、纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。 2、电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。. |

- 八、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

无

- 九、改正规定（如需）

表23 改正规定信息表

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十、附图

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

- 附录1

高密度沉淀池

| 设施名称：高密度沉淀池 设施编号：TW005 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1667 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：30 mg/L 总磷：1.2 mg/L 出水：COD：50 mg/L SS：10 mg/L 总磷：0.5 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：834 m³/h 数量：2 斜管上升流速：10.4 m/h 污泥回流比：30 % 污泥浓度：2 g/L 污泥排放量：2.7 m³/d |
| 结构尺寸（整体） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 沉淀澄清区直径： m 有效容积： m³ |
| 混凝池 | 搅拌机型式： 搅拌机台数： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 絮凝池 | 搅拌机型式： 搅拌机台数： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 沉淀澄清浓缩池 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 导流筒 | 直径： m |
| 斜管填料 | 填料类型： 填料规格： 填料量： |
| 泵 | 污泥回流泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） 剩余污泥泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 刮泥机 | 直径： m 驱动头功率： kW |
| 药剂使用情况 | PAC 用量：50 mg/L PAM 用量：1 mg/L |
| 是否加盖 |  |

厌氧缺氧好氧池（A2/O）

| 设施名称：厌氧缺氧好氧池（A2/O） 设施编号：TW009 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1667 m³/h 进水：COD：300 mg/L 氨氮：35 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：3 mg/L 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：15 mg/L 总磷：0.5 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：833 m³/h 数量：2 污泥负荷 COD污泥负荷：/kg（COD）/kgMLSS·d BOD5污泥负荷：0.15kg（BOD5）/kgMLSS·d NH₃-N污泥负荷：0.04kg（NH₃-N）/kgMLSS·d NO₃-N污泥负荷：/kg（NO₃-N）/kgMLSS·d 污泥浓度（MVSS）：2000 g/L 硝化液回流比：200-400 污泥回流比：30-100 % 好氧池DO：200 mg/L pH：6-9 缺氧池ORP：-200 mV pH：6-9 剩余污泥量：8 m³/d 剩余污泥含水率：50 % |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深：4.95 m 有效容积：2429 m³ 水力停留时间：3.8 h |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深：4.93 m 有效容积：3052 m³ 水力停留时间：4.8 h 搅拌设备的类型：潜水推流器 搅拌设备的台数：4 |
| 好氧区1 | 曝气量：600 m³/min 有效容积：6780 m³ 水力停留时间：10.9 h 长： m 宽： m 深： m |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h 搅拌设备的类型：潜水推流器 搅拌设备的台数：4 |
| 好氧区2 | 曝气量： m³/min 有效容积： m³ 水力停留时间： h 长： m 宽： m 深： m |
| 鼓风机 | 台数：（用 备） 额定功率： kW 额定风量： m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 种类：穿孔管 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵型式：其他 流量：800 m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：是 投加药剂名称：乙酸钠 投加量：50 mg/L |
| 是否加盖 | 否 |

沉砂池

| 设施名称：沉砂池 设施编号：TW003 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1667 进水：SS：300 mg/L 出水：SS：200 mg/L |
| 设计参数 | 型式：旋流沉砂池 池内流速：0.3 m/s 排砂量：2 m³/d |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 深： m） 有效水深：m 容积： m³ 有效停留时间： min |
| 除砂洗砂设备 | 排砂： 洗砂： |
| 是否加盖 |  |